## CS_Proposta_2.3_Sist_En._Int.
Anexo - Metodologia a aplicar aos critérios de seleção do Sustentável 2030
Data de Aprovação: 25.05.2023 (Integração e gestão do armazenamento de energia; Integração entre sistema elétrico nacional e redes inteligentes e Participação de redes inteligentes no mercado da eletricidade) |  |  | Data de Revisão: 13-07-2026
Objetivo de Política: OP2 - Europa mais verde
Objetivo Específico: RSO2.3 -Sistemas energéticos inteligentes
Tipologia de Ação: RSO2.3-01 - Fomento do armazenamento, melhor gestão e acrescida digitalização das redes de energia
Tipologia de Intervenção: RSO2.3-01-01 - Fomento do armazenamento, melhor gestão e acrescida digitalização das redes de energia
Enquadramento: Os investimentos a apoiar no âmbito desta Tipologia de Intervenção, visam contribuir para alcançar um sistema elétrico fortemente descarbonizado, descentralizado e digitalizado, com enfoque no consumidor/produtor de energia, enquanto ator ativo no sistema e que assegure níveis adequados de qualidade de serviço e segurança de abastecimento
Critério N1 | Subcritério N2 | Subcritério N3 |  |  | Ponderação
|  | Descrição | Densificação dos critérios | Parâmetros de Avaliação | Critérios N1 | Critérios N2 | Critérios N3
Adequação à Estratégia | Contributo da operação para o indicador de realização do Programa | Contributo da operação para o indicador de realização definido para o Objetivo Específico | Será avaliado o contributo da operação para o indicador de realização definido para o Objetivo Específico: - Sistemas de gestão digital para sistemas energéticos inteligentes (Unidade de medida: componentes do sistema) Para este efeito serão consideradas oito (8) tipos de categorias funcionais: 1.Produção renovável; 2.Armazenamento; 3.Digitalização/Gestão inteligente; 4. Gestão de cargas; 5.Interface com rede; 6.Resiliência/off-grid; 7. Integração sistémica; 8. Sistemas auxiliares. | CA1: Contirbuto para o Indicador de realização • inclui 7 ou mais categorias funcionais: 5 pontos; • inclui entre 4 a 6 categorias funcionais: 3 pontos; • inclui até 3 categorias funcionais: 1 ponto; | 20 | 50 | 100
| Adequação da operação aos objetivos e medidas de política pública na respetiva área de intervenção | Contributo da operação para os objetivos previstos nos instrumentos de planeamento setorial | 'Será avaliada a intensidade do contributo da operação para o cumprimento dos objetivos previstos nos instrumentos de planeamento setorial que as enquadram, designadamente o PNEC 2030. Considerando que um dos objetivos do PNEC2030 é o aumento da capacidade instalada em armazenamento em baterias, o qual com a integração de serviços de sistemas permite maximizar a utilização das infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP); contribuir para uma maior integração de renováveis e maior flexibilidade do sistema permitindo ainda a redução de emissões de GEE, será avaliado neste critério o contributo quantitativo em termos de capacidade de armazenamento a implementar com a operação. | CA2 - Capacidade de Armazenamento Instalada/Integrada • > 500 kWh: 5 pontos; • > 200 kWh e ≤ 500 kWh: 3 pontos; • ≤ 200 kWh: 1 ponto; Obs.É avaliada a capacidade útil de armazenamento efetivamente integrada na instalação |  | 50 | 100
Capacidade de Execução | Adequação dos meios físicos e tecnológicos às ações propostas | Capacidade técnica de implementação da operação | Será avaliada a robustez da equipa responsável pela operação, incluindo o planeamento, a execução e o acompanhamento e monotorização da operação e os recursos técnicos disponíveis | CB1 Adequação dos meios alocados à operação, face aos objetivos pretendidos, nas três vertentes de recursos humanos, técnicos, e financeiros: • São completamente adequados: 5 pontos; • São adequados a apenas duas dimensões: 3 pontos; • São adequados a apenas uma dimensão: 1 ponto; • Não existe fundamentação ou a mesma é insuficiente para demonstrar a sua adequação: 0 pontos. | 10 | 50 | 100
| Capacidade financeira do projeto | Capacidade financeira de execução do projeto | Será avaliada a capacidade de mobilização dos recursos financeiros e da sua disponibilidade/autorização orçamental | CB2 Capacidade de mobilização dos recursos financeiros e da sua disponibilidade/autorização orçamental: - autorização e cobertura orçamental para o lançamento do investimento - 5 pontos; - inscrição do projeto no plano de atividades e orçamento - 3 ponto; - sem autorização e sem inscrição orçamental - 0 pontos |  | 50 | 100
Impacto | Desempenho da solução na gestão inteligente e eficiente da energia | Desempenho da solução na gestão inteligente e eficiente da energia | Será avaliado o contributo quantitativo e mensurável da solução proposta para a gestão inteligente, dinâmica e eficiente da energia no sistema energético do edifício, instalação ou comunidade, designadamente através da redução da potência tomada da RESP, do aumento da utilização local de energia de fonte renovável, da capacidade de gestão da procura com base em sinais externos, quando operacionalmente demonstrada | CC1 Desempenho da solução na gestão inteligente e eficiente da energia • >=75,0% – 5 pontos; •>= 50,0% e <75% – 3 pontos; •>= 25,0% e <50% – 1 pontos; • <25% – 0 pontos. Fórmula: CC1=0,35A+0,30B+0,20C+0,15D Com: A – Redução do pico de potência tomada da rede (“peak shaving”) A = min (1, ΔPpico /15% ) ΔP_"pico" = redução percentual do pico de potência tomada da RESP, calculada pela diferença entre o pico no cenário de referência e o pico estimado após implementação da solução, considerando o mesmo período de análise e pressupostos equivalentes; ΔP_"ref" = valor de referência fixado( 15%). B – Aumento da utilização local de energia renovável B = min (1, ΔEren local/ ΔEref) 〖ΔE〗_local = aumento da energia de fonte renovável local efetivamente utilizada no edifício, instalação ou comunidade, decorrente da implementação da solução proposta, face ao cenário de referência 〖ΔE〗_ref = valor de referência fixado (15%)- correspondente ao aumento da energia de fonte renovável local efetivamente utilizada no edifício, instalação ou comunidade, face ao cenário de referência. C – Capacidade de gestão inteligente por sinal externo Valor discreto: • 0 = inexistente • 0,5 = gestão programada simples • 1 = gestão dinâmica com base em preços, sinais da rede, previsões de consumo/produção ou instruções da CER, caso aplicável D – Capacidade de controlo e otimização integrada de cargas/sistemas Valor discreto: • 0 = sem integração funcional • 0,5 = integração parcial • 1 = integração plena com EMS, monitorização, armazenamento e cargas relevantes | 30 | 70 | 100
| Desempenho da solução para fins de resiliência | Desempenho da solução para fins de resiliência | 'Será avaliada a capacidade efetiva da solução para garantir abastecimento energético em situação de falha de rede, através de indicadores de alimentação de cargas críticas em modo isolado e considerando na avaliação a potência crítica efetivamente abastecida e a autonomia útil alcançada nesse regime. | CC2 Desempenho da solução para fins de resiliência • >=75,0% – 5 pontos; •>= 50,0% e <75% – 3 pontos; •>= 25,0% e <50% – 1 pontos; • <25% – 0 pontos. Fórmula: CC2 = 0,4E + 0,6F Com: E – Cobertura de carga crítica em modo isolado (situação de emergência);Unidade: kVA E = min (1, Pcarga crítica abastecida/Pcarga crítica declarada) P_(Carga crítica abastecida) = potência das cargas críticas que a solução proposta consegue efetivamente alimentar em modo isolado/off-grid, em situação de falha da rede P_(Carga crítica declarada) = potência total das cargas críticas identificadas, fundamentadas e declaradas pelo beneficiário na candidatura, cuja alimentação se pretende assegurar em modo isolado/off-grid F – Autonomia útil em modo isolado para alimentação de cargas críticas F = min (1, Tautonomia útil/ Tref) T_(autonomia útil) = tempo durante o qual a solução assegura alimentação das cargas críticas em modo isolado T_ref = autonomia de referência fixada (4 horas) Obs. A autonomia útil deve ser demonstrada com base na energia útil efetivamente disponível da solução de armazenamento, líquida das limitações operacionais, profundidade máxima de descarga admissível, rendimentos de conversão, perdas relevantes, reserva mínima de estado de carga e demais restrições técnicas aplicáveis. Para efeitos de avaliação, apenas são consideradas as cargas críticas identificadas (diagramas de carga e matriz de criticidade), justificadas e priorizadas na candidatura, devendo ser demonstrada a capacidade de operação em modo isolado/off-grid, incluindo comutação, proteção, controlo e alimentação efetiva das cargas abrangidas |  | 30 | 100
Qualidade | Coerência e adequação do projeto e do plano de trabalho face ao diagnóstico de necessidades e aos objetivos visados | Adequação dos investimentos a realizar, face à concretização dos objetivos do projeto para a melhoria do sistema | Será avaliado se a operação evidencia a adequação dos investimentos a realizar, face à concretização dos objetivos propostos e se os mesmos são fundamentadamente adequados face aos resultados pretendidos | CD1 Justificação da pertinência dos investimentos a realizar: • Bem fundamentada: 5 pontos; • Não completamente fundamentada: 3 pontos; • Fundamentação insuficiente: 1 ponto. | 40 | 10 | 100
| Maturidade tecnológica do projeto | Nível de maturidade tecnológica da solução adotada | Será avaliado o nível de maturidade tecnológica (TRL, Technology Readiness Level) das soluções desenvolvidas, sendo valorizado o TRL mais elevado. | CD2 Solução apresentada deve apresentar integração de tecnologia com TRL: • TRL 9: 5 pontos; •TRL 8: 3 pontos; • TRL 7 ou inferior: 1 ponto. Definicao: https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-08/EERE_R_540.112-02_Technology_Readiness_Levels_%28TRLs%29.pdf |  | 30 | 100
| Abordagem integrada, complementariedade e sinergias | Complementaridade e sinergias | Será avaliado se a operação apresenta complementaridade e sinergias com intervenções financiadas por outros instrumentos de financiamento comunitários e/ou nacionais e complementariedade/integração com infraestruturas existentes do sistema de energia | CD3 Complementaridade e sinergias com intervenções financiadas por outros instrumentos de financiamento comunitários e/ou nacionais: • Evidência de complementaridade e sinergias com operações financiadas com fundos comunitario ou nacionais e complementariedade com infraestruturas existentes do sistema de energia: 5 pontos; • Evidência de complementaridade e sinergias com operações financiadas com fundos comunitario ou nacionais ou complementariedade com infraestruturas existentes do sistema de energia: 3 pontos; • Não evidencia de complementaridade: 1 pontos. |  | 60 | 30
|  | Integração dos sistemas envolvidos- Qualidade da arquitetura técnica e interoperabilidade | 'Será avaliada a qualidade da conceção técnica da solução, incluindo: • Clareza da arquitetura do sistema • Interoperabilidade entre subsistemas (protocolos, interfaces, normalização) • Modularidade e escalabilidade • Robustez e fiabilidade da solução • Capacidade de integração futura (flexibilidade de expansão/adaptação) | CD4 Qualidade da conceção técnica da solução: - solução apresenta uma conceção tecnica de elevada qualidade: 5 pontos; - solução apresenta uma conceção técnica adequada: 3 pontos; - solução apresenta algumas fragilidades ou falta de fundamentação na sua conceção técnica: 1 ponto |  |  | 70
A Classificação Final (CF) da candidatura é estabelecida por agregação das Classificações dos Critérios (C) e das respetivas Ponderações, através da aplicação da seguinte fórmula:
CF = {0,20*[(0,50*CA1) + (0,50*CA2)] + 0,1*[(0,50*CB1) + (0,50*CB2)] + 0,3*[(0,70*CC1) + (0,30*CC2)] + 0,40*{[(0.1*CD1) + (0.3*CD2) + 0,60*[(0,3*CD3) + (0,70*CD4)]} * CM
Em que:
CA… CD - Pontuação atribuída ao critério de seleção (ou subcritério) A… D
CM – Coeficiente de Majoração (5% caso demonstre integrar os princípios da iniciativa Nova Bauhaus Europeia (NEB))